Приложение 1 к постановлению

администрации сельского поселения

«Усть-Нем» от 23 января 2018 года № 04

## 1. Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания:

## «3.16 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Запас  производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 16.1.

Таблица 16.1.

| № п/п | Населенный пункт | Установленная производительность существующих сооружений, тыс. м3/год | Значение среднесуточного объема потребляемой воды, 2015 г., тыс. м3/год | Резерв (+)/ дефицит (-) производственной мощности, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Усть-Нем | 134,03 | 4,753 | 129,28 |

Резерв производственных мощностей составляет 96%.».

## 2. Раздел 4 дополнить пунктом следующего содержания:

## «4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

## Существующие и планируемые объекты систем водоснабжения обозначены в приложениях 1 и 2 к Схемам водоснабжения с. Усть-Нем.».

## 3. Раздел 7 дополнить таблицей 17.1 «Динамика целевых показателей развития централизованной системы»:

Таблица 17.1

| Группа | Целевые индикаторы | Базовый показатель на 2015 год | Планируемые целевые показатели 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | н/д | н/д |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | н/д | н/д |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | н/д | н/д |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | н/д | н/д |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах),% | н/д | н/д |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 85 | 85 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): | н/д | н/д |
|  | население | н/д | н/д |
|  | промышленные объекты | н/д | н/д |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | н/д | н/д |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | н/д | н/д |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | н/д | н/д |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 /ч питьевой воды | на водоподготовку - 0 | на водоподготовку - 0 |
|  |  | на подачу – 0,46 | на подачу – 0,46 |