УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

сельского поселения «Усть-Нем»

от 09 июля 2020 года № 23

(приложение)

Программа

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Усть-Нем» на 2019-2021 года»

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт программы ………………………………………………3 стр.

- Содержание проблемы……………………………………………4 стр.

- Основные цели и задачи…………………………………….…….6 стр.

- Сроки реализации программы……………………………………6 стр.

- Значения целевых показателей в области энергосбережения                                                    и повышения энергетической эффективности…………..………6 стр.

- Механизм реализации программы……………………….………7 стр.

- Ожидаемые результаты программы………………………..……7 стр.

- Приложения……………………………………………………8-12 стр.

Паспорт

программы энергосбережения и повышения энергетической

эффективности администрации сельского поселения «Усть-Нем»

| Полное наименование организации | Администрация сельского поселения «Усть-Нем» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация сельского поселения «Усть-Нем» |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация сельского поселения «Усть-Нем» |
| Цели программы | -Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов; -Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения. -Использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям; -Обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электричество, тепло, вода) с использованием приборов учета |
| Задачи программы | -Сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации -Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; -Сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении жилых домов, зданий, сооружений; -Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода). |
| Целевые показатели программы | - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) -Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации (ед.) |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 г.г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | На реализацию Программы потребуется _122,69 тыс. рублей из муниципального бюджета СП «Усть-Нем», в том числе по годам: 2019 год – __0__ рублей; 2020 год – __0_ рублей; 2021 год – __122,69_ тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации программы | -Обеспечение снижения объема потребленных организацией энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии,) в сопоставимых условиях относительно 2019 (базовый) года не менее чем на 3% в год и на 9 % к концу 2021 года. -Повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. -Оптимизации структуры и повышение эффективности использований энергоресурсов; -Обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (твердое топливо, электричество) с использованием приборов учета |

1. Содержание проблемы

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные исследования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.

Настоящая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Усть-Нем» (далее - Программа) разработана на основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения эффективности».

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями:

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Приказа Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010 г. № 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

- Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы. Снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения.

Основной задачей Программы является реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации, Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей.

3. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2019 – 2021 годы.

4. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст. 25 Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. организации с участием государства или муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации  Программы, согласно приложению 1.

Перечень энергосберегающих мероприятий, включаемых в настоящую  Программу основывается на содержании Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах организации, приведенных в приложении 2.

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Программы ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксируется в отчетных формах (приложения 3, 4).

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

-  выполнение программных мероприятий за счет местного бюджета. При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из местного бюджета ежегодно подлежат уточнению;

-  ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Общее руководство по реализации Программы возлагается на главу сельского поселения «Усть-Нем».

- 5. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности  должна обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных организацией энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии) относительно 2019 (базовый) года не менее чем на 3 % в год и на 9% к концу 2021 года.

Приложение 1

к «Паспорту программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

администрации сельского поселения «Усть-Нем»

Сведения

о целевых показателях программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 0,083 | 0,073 | 0,070 | 0,070 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,279 | 0,246 | 0,237 | 0,237 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (в %). | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к «Паспорту программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

администрации сельского поселения «Усть-Нем»

Перечень

мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на пластиковые | Бюджет МО СП «Усть-Нем» |  |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 120,6 | 9 | Гкал | 41,1 |
| 2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. | Бюджет МО СП «Усть-Нем» |  |  | кВтч |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 1,094 | тыс. кВтч | 5,49 |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | 9 | Гкал |  |
|  |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X | 122,69 | 1,094 | тыс. кВтч | 51,09 |

Приложение 3

к «Паспорту программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

администрации сельского поселения «Усть-Нем»

Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

КОДЫ

на 1 января 20_____ года

Наименование организации  администрация сельского поселения «Усть-Нем»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | План | факт | отклонение |

Руководитель______________________________________________________________________________________________

(должность)                                                                             (подпись)

Приложение 4

к «Паспорту программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

администрации сельского поселения «Усть-Нем»

Отчет о реализации мероприятии программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

на 1 января ____________

Наименование организации  администрация сельского поселения «Усть-Нем»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем. тыс.руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям: |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы: |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |

Руководитель______________________________________________________________________________________________

(должность)                                                                             (подпись)