ОАО «Комигражданпроект»

Муниципальное образование сельского поселения

«Усть-Нем»

Усть–Куломского района Республики Коми

Генеральный план

Положение о территориальном планировании

(УТВЕРЖДАЕМАЯ  ЧАСТЬ)

Заказ: 9839

Заказчик: Администрация сельского

поселения  «Усть-Нем»

Заместитель генерального директора

по производству	А.А Приезжев

Главный архитектор проекта	                                                        Т.Г.Пушко

Сыктывкар,  2014

Оглавление

Структура и состав проектных материалов	3

Ведение	5

1. Цели и задачи территориального планирования	5

1.1 Цели территориального планирования________________________________5

1.2 Основные задачи	5

2.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории	6

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию__________6

3.1.Обоснование решения задач территориального планирования____________6 3.2.мероприятия по формированию планировочной структуры поселения	 7

3.3 Население_______________________________________________________7

3.4 Функциональное зонирование территории	7

4. Планируемые для размещения объекты капитального строительства	8

4.1.Развитие жилищного строительства	8

4.2. Развитие социальной инфраструктуры	9

4.3. Развитие производственной сферы__________________________________10

5. Мероприятия по охране окружающей среды_________________________11

5.1. По сохранению и развитию озелененных территорий___________________11

5.2. По охране и рациональному использованию водных ресурсов___________11

5.3.По охране воздушного бассейна_____________________________________11

5.4. Направленные на охрану почв и санитарной очистке территории_________12

6.Развитие транспортной  инфраструктуры	12

7.Развитие инженерной  инфраструктуры	13

7.1. Водоснабжение	13

7.2 Водоотведение	13

7.3 Теплоснабжение__________________________________________________13

7.4 Газоснабжение	14

7.5. Электроснабжение________________________________________________14

7.6 Связь 	14

7.7 Инженерная подготовка территории	14

8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера	15

9. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию поселения и последовательность их выполненения________________________16

10. Обоснование изменения границ населенного пункта с.Усть-Нем_______18

11.Баланс территории________________________________________________20

12. Мероприятия по обеспечению реализации генерального плана	_21

# Структура и состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем» Усть-Куломского района Республики Коми. Положение о территориальном планировании. Нормативный правовой акт |  | 96590 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения «Усть-Нем» с.Усть-Нем | 1:5000 | 96590/1 |
| 2 | Карта границ населенного пункта сельского поселения «Усть-Нем» | 1:25 000 | 96590/2 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения сельского поселения «Усть-Нем» с.Усть-Нем | 1:5 000 | 96590/3 |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
|  | 1.Текстовые материалы Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем» Усть-Куломского района Республики Коми. Материалы по обоснованию генерального плана |  | 96591 |
|  | 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта границ поселения, границ существующего населенного пункта, особо охраняемых природных территорий местного значения сельского поселения «Усть-Нем» | 1:25 000 | 96591/1 |
| 2 | Карта местоположений существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения «Усть-Нем» М 1:5 000 | 1:5 000 | 96591/2 |
| 3 | Карта зон с особыми условиями использования и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территорий сельского поселения «Усть-Нем» | 1:5 000 | 96591/3 |
| 4 | Карта существующих объектов транспортной инфраструктуры, сетей инженерно-технического обеспечения. | 1:5 000 | 96591/4 |
|  | Раздел ИТМ ГО и ЧС |  |  |
|  | Текстовая часть. Пояснительная записка |  | ДСП496 |
| 1 | Графические материалы Схема размещения защитных сооружений гражданской обороны сельского поселения « Усть-Нем» | 1:5 000 | ДСП496/1 |
|  | Правила землепользования и застройки |  |  |
|  | Текстовая часть. Муниципальное образование сельского поселения «Усть-Нем» Усть-Куломского района Республики Коми. Правила землепользования и застройки. Нормативный правовой акт |  | 96592 |
|  | Графические материалы |  |  |
| 1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения «Усть-Нем» | 1:25 000 | 96592/1 |
| 1/1 | Карта градостроительного зонирования территорий, границ зон с особыми условиями использования территорий с. Усть-Нем | 1:5 000 | 96592/2 |
|  | 3. Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронная версия проекта, в т.ч. текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате Mapinfo и JPG, на DVD-ROM |  |  |

Введение

Генеральный план сельского поселения «Усть-Нем»  разработан ОАО Проектный институт «Комигражданпроект» по заказу Администрации сельского поселения «Усть-Нем» по муниципальному контракту № 3 от 11.06.2012 г., на основании Технического задания на разработку градостроительной документации «Генеральный план сельского поселения «Усть-Нем», Правил землепользования и застройки  территории муниципального образования сельского поселения «Усть-Нем».

Генеральный план - градостроительная  документация  муниципального уровня включает в себя документацию о градостроительном планировании развития территорий поселения, определяющая стратегию их развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,  градостроительная документация направлена на определение назначения территории,  исходя из  совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан  и их объединений, муниципальных образований.

Генеральный план  разработан на следующие проектные периоды:

I этап, первая очередь строительства – 2018 год

II этап, расчетный срок – 2032 год

Перспектива, прогноз на 25-30 лет.

- Цели и задачи территориального планирования

1.1 Цель генерального плана – разработка градостроительной документации территориального планирования, градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа. Территориальное планирование – определение  функционального назначения территорий сельского поселения «Усть-Нем», определение зон планируемых для  размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и  иных  факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

1.2 Основные задачи, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка предложений по функциональному зонированию территории: резервирование территорий для жилищного строительства, объектов социального обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- реорганизация территорий населенного пункта путем реконструкции существующей застройки, а также создание новой  современной застройки на свободных территориях, обеспечивающие комфортные условия проживания;

- развитие производственного комплекса с увеличением численности рабочих мест, современной организации производственной среды;

- развитие системы инженерного обеспечения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;

- насыщение территории объектами социальной инфраструктуры;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- формирование рекреационной среды;

- установление границ населенного пункта с.Усть-Нем.

- Выводы комплексного градостроительного анализа территории

- Планировочная структура сельского поселения «Усть-Нем» по расположению  населенных мест относится к типу ареалов постоянного приречного сельского расселения. Планировочные районы жилой застройки с.Усть-Нем выделяются ярко выраженным членением территории труднопреодолимыми рубежами, руслами ручьев.

- Показатель численности населения сельского поселения стабилен и изменился незначительно, на конец 2008 года составляет  868 человек, численность на 1 января 2012 г.-  816 человек.

- Анализ современного состояния  ландшафтов показал, что хозяйственная деятельность на территории сложилась в соответствии с определенными типами местоположений. Наиболее уязвимые ценные участки сохраняются, это пойменные ландшафты, лесные массивы.

- Формирование планировочной структуры села, учитывающей возможность дальнейшего развития  можно вести в западном направлении с  развитием первоочередного и перспективного строительства.

- Экологическая обстановка в целом по поселку является в норме

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

  - Обоснование решения задач территориального планирования

В качестве стратегического ориентира устойчивого развития сельского поселения «Усть-Нем» принимается сохранение и развитие  сельского поселения, что предполагает:

- вновь формируемые территории для жилой застройки необходимо рассматривать неразрывно с существующими зонами поселения, как единый развивающийся  организм;

- формирование территории  с характерной особенностью преобладания природно-исторического ландшафта в сочетании с рекреационной застройкой и индивидуальной застройкой сельского типа;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, дифференцированных по уровню комфорта, отвечающих разнообразию потребностей и материальных возможностей населения поселка;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в селе, в том числе надежности и комфортности  транспортного и инженерного  обслуживания;

- развитие и модернизация предприятий агропромышленного комплекса;

- формирование рекреационной среды, объектов туристической инфраструктуры;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

3.2. Мероприятия по формированию планировочной структуры поселения.

Основные положения развития планировочной структуры сельского поселения:

- сохранение и развитие сложившейся пространственно-планировочной структуры поселения, обеспечивающей связь всех территорий села;

- усиление административных  и интеллектуальных сфер деятельности, развитие комплексов учреждений культуры, спорта.

  - Население.

При отсутствии теоретической методики обоснования расчетов перспективной численности населения, увеличение числа жителей СП «Пожег»   планируется  за счет  инвестиционной привлекательности поселения в связи со строительством объектов  инфраструктуры, переселения из неперспективных населенных пунктов, за счет увеличения числа рождаемости вследствии положительных итогов реализации социальных программ Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Коми.

Численность населения принять:

первая очередь строительства – 2018 год – 830 человек,

расчетный срок - 2032 год –900 человек.

3.4 Функциональное зонирование территории

Мероприятия по совершенствованию функционального зонирования территории поселения

Разработанное в Генеральном плане СП «Усть-Нем» функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику, сложившиеся особенности использования территорий поселения. Проектное функциональное зонирование территории предусматривает:

Развитие жилых территорий:

- преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам,

- новое строительство индивидуальных домов с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры на свободных территориях;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития села, выходящего за расчетный срок;

Развитие общественно-деловой  зоны:

- формирование новых и развитие существующего общественного центра, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового назначения, производственные объекты.

Развитие  рекреационных зон:

- создание развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания населения  - плоскостные спортивные сооружения, места активного отдыха, прогулочные зоны;

Развитие производственных зон

- формирование производственных зон за счет размещения строящегося предприятия, новых объектов коммунально-складского назначения и  экологически безопасных производственных объектов.

К функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане СП «Усть-Нем», относятся:

- Жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки:  зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами и  индивидуальными жилыми домами;

- Общественно – деловые зоны – предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, административных  учреждений, культовых сооружений и других объектов, обеспечивающую деловую, финансовую, и общественную активность жизни населенных пунктов. Размещение  учреждений здравоохранения и социального обслуживания.

- Рекреационные зоны - зоны скверов, парков и лесопарков, пляжей, зона предназначенная для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спорта

- Производственные зоны – зона производственно-коммунальных объектов  III-IV класса санитарной классификации;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур - зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры;

- Зоны специального назначения – зона кладбищ, свалок бытовых отходов. Зоны специальной территории с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека.

- Зоны перспективного градостроительного развития – жилая зона; производственная зона.

4. Планируемые для  размещения объекты капитального строительства

4.1  Развитие жилищного строительства

Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях и  существующей застройки путем сноса существующих жилых домов, для создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Проектируемый жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.

Ветхий и аварийный муниципальный фонд – общей площадью 6,82 тыс.кв.м. подлежит замене.

Основные типы проектируемой  жилой застройки является  малоэтажная усадебная   застройка.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселка увеличится до 30,0 тыс.кв.м,  Объем нового жилищного строительства  составит 6,1 тыс.кв.м.(в том числе замена ветхого фонда 1,8 тыс.кв.м),

Показатели  жилищного строительства по населенным пунктам

| Всего, общей площади, тыс. кв.м | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Вновь проектируемый фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. кв.м | Территория, расчетный срок, га | Территория, перспектива, га |
| 27,0 | 20,9 | 6,1 | 8,5 | 2,0 |

  - Развитие социальной инфраструктуры

При формировании системы обслуживания учреждения и предприятия обслуживания следует размещать приближая к местам жительства и работы,

Перечень новых крупных объектов культурно-бытового назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Период строительства | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс тренажерные залы, многофункциональный игровой зал | 1 объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 2 | Гостевой комплекс «На Вычегде», этническая поляна | 10 мест | 1 очередь | с.Усть-Нем |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
| 3 | Центр досуга и кино, клубные помещения | 170мест | 1 очередь | с.Усть-Нем |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 4 | Торговый центр в составе, магазины, кафе, пункты бытового обслуживания | 1 объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 5 | Магазин | 1объект | Расчетный срок | м.Лазарсикт |
| 6 | Магазин | 1объект |  | ул.Тимушева (на въезде) |
| 7 | Магазин | 1объект |  | м.Кармансикт |
|  | Учреждения управления, социальной защиты, общественные здания |  |  |  |
| 8 | Административное здание | 1объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 9 | Школа на 198 учащихся со спортивным залом | 1объект | 1 очередь | с.Усть-Нем |
| 10 | Детский сад | 1объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |
| 11 | Автопавильон | 1объект | Расчетный срок | с.Усть-Нем |

Мероприятия  на 1 очередь строительства:

- капитальный ремонт врачебной амбулатории;

- реставрационные работы Церковь Нерукотворного Образа Спаса

4.3 Развитие производственной сферы

Мероприятия по развитию включают

-модернизацию  и реконструкцию существующих производств;

-расширение ассортимента производимой продукции;

-строительство ферм коров молочной и мясной породы;

-развитие птицеводства, овцеводства, козоводства и коневодства.

Перечень объектов строительства производственного назначения

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ферма КРС | 200 голов | 1-ая очередь |
| 2 | Телятник | на 100 голов | Расчетный срок |
| 3 | Конеферма | 50 голов | 1-ая очередь |
| 4 | Цех переработки животноводческой продукции с убойным пунктом | 500 кг/см | Расчетный срок |
| 5 | Овощехранилище | 200тонн | Расчетный срок |
| 6 | Склад-холодильник с пунктом приема и хранения дикоросов | 100 тонн | Расчетный срок |
| 7 | Автопавильон | 1 объект | Расчетный срок |
| 8 | Станция техобслуживания | 2 поста | Расчетный срок |
| 9 | Автозаправочная станция | 2 поста |  |
| 10 | Обустройство вертолетной площадки | 1 объект | Расчетный срок |

Развитие малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 9б перечня поручений Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №Пр-582,  необходимо:

- разработать положение о предоставлении земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости в производствах, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения населения поселения;

- оказание финансовой,  имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие инвестиционной деятельности;

- оказание содействия субъектам малого и среднего  предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- развитие малого бизнеса в сфере грузоперевозок, пассажирских перевозок;

- развитие малого бизнеса в сфере услуг и бытового обслуживания населения

5.Мероприятия по охране окружающей среды

5.1 По сохранению и развитию озелененных территорий.

- Формирование нового озеленения – сквера на территориях проектируемых объектов общественного назначения   площадью  0,5  га

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований

- формирование нового озеленения – сквера на территории зоны отдыха проектируемых объектов

- формирование благоустройства места летнего пляжного отдыха на р.Вычегда площадью    0,5 га;

5.2 По охране и рациональному использованию водных ресурсов:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- оборудование существующей и проектируемой застройки  централизованной системой  водоснабжения, водоотведения;

  - По охране воздушного бассейна:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- сохранение участков леса, входящих в черту населенного пункта;

- поддержание и обновление зеленых насаждений у школы, детских садов, оздоровительных и административных учреждений;

- озеленение территорий производственных, санитарных и инженерно-технических объектов;

- поэтапное техническое перевооружение существующих теплоисточников с использованием современного оборудования с хорошими техническими экологическими свойствами;

- организация и установление санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов в установленном порядке.

по снижению электромагнитного загрязнения:

- замена линий электропередач на кабельные линии.

по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории поселения.

  - направленные на охрану почв и санитарной очистке территории

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

- проведение работ по восстановлению нарушенных природных ландшафтов в местах отработанных  лесозаготовок;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

- твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых отходов, обустроенным на существующей площадке, расположенный в юго-западной части села, площадью 1 га.

6. Развитие транспортной инфраструктуры

Мероприятия по сохранению и развитию улично-дорожной сети

Проектная система улиц и дорог обеспечивает транспортную и пешеходную связь всех функциональных и жилых образований в каждом  населенном пункте,  между собой и с внешними направлениями.

- Сохранение и реконструкция сложившейся структуры транспортной сети

  - Проведение работ по благоустройству существующих улиц  с.Усть-Нем протяженностью  4,0 км;

  - Капитальный ремонт пешеходного моста в  м.Кармансикт;

  - Капитальный ремонт пешеходного моста в м.Лазарсикт

  - Проведение общеплощадочных работ по вертикальной планировке участков, подлежащих застройке частными домами и строительство улиц протяженностью  2,0 км.

  - Строительство автодороги с переходным покрытием в производственной зоне  2,0 км

7. Развитие инженерной инфраструктуры

7.1 Водоснабжение

Для нормализации работы системы водоснабжения предлагается:

- обязательной проработки раздела «Инженерное  оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода.

- Водоснабжение с.Усть-Нем  предусматривается централизованным..

- Систему водопровода  рекомендуется принять с единым водозабором от планируемых  водозаборных скважин с производительностью 180 м3/сут.

- Предусмотреть установку очистки  и обеззараживания воды. В районе скважины  предусматривается установка водопроводных очистных сооружений (ВОС) заводского изготовления.

- Для регулирования подачи и напора а также для хранения воды на внутреннее пожаротушение предусматриваются водонапорные башни.

- Строительство водопроводных сетей с устройством кольцевого водопровода.

- Установка колодцев с требуемой арматурой и пожарными гидрантами.

- Планируемые водопроводные сети -9,5 км.

7.2 Водоотведение

Мероприятия по развитию системы канализации:

- обязательная проработка раздела «Инженерное  оборудование. Канализация» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации.

- Система канализации с.Усть-Нем принимается централизованная по неполной раздельной схеме: бытовые стоки отводятся закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса.

- Предлагается все существующие общественные, многоквартирные и индивидуальные дома обеспечить централизованной системой канализации с подключением сетей  к очистным сооружениям канализации

- Строительство очистных сооружений  производительность очистных сооружений – 180 м3/сут. Предлагается разместить канализационные очистные сооружения ниже по течению реки, на въезде в с.Усть-Нем  на берегу р. Вычегда

- Строительство главной насосной станции и строительство районных станций в  пониженных местах

- Строительство самотечных и напорных коллекторов и сетей;

- Самотечные канализационные сети принимаются из полиэтиленовых труб.

- Планируемые сети в с.Усть-Нем - 6,0 км.

7.3Теплоснабжение.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения

- учитывая  износ котельного оборудования 50% котельной «Центральная» произвести  модернизацию  котельной с последующей заменой котлов;

- планируемые объекты социально-культурные – торговый центр, спортивный комплекс и общественные здания присоединить к существующей котельной. Планируемая протяженность сети  1,0  км.;

- Замена существующих сетей теплоснабжения протяженностью  1,0  км.;

- теплоснабжение усадебной застройки планируется индивидуальное – от бытовых теплогенераторов на твердом топливе(пелеты), электрокотлов.

7.4 Газоснабжение

Газоснабжение  сельского поселения предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

7.5  Электроснабжение

Мероприятия по развитию электроснабжения

- Основным направлением развития системы электроснабжения  является обеспечение надежного снабжения электроэнергией  коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

- Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора. Для проектируемой зоны индивидуальной застройки необходимо построить  линии 10 кВ протяженностью     1,0   км  и 1 трансформаторную подстанцию

- При  строительстве вновь сооружаемых  ВЛЗ-10 кВ по территории населенных пунктов до границ приусадебных участков должно быть не менее охранной зоны ВЛ-10 кВ. Допускается согласно ПУЭ-7 уменьшение расстояния до границ приусадебных участков  до 2 м.

- При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

- Реконструкцию электрических сетей ВЛ-0,4 кВ, протяженностью   2,0   км.

7.6 Связь

Развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций должно  включать в себя:

-телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

7.7  Инженерная подготовка территории

Намечается следующий комплекс мероприятий:

- организация отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка;

8  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории муниципального района созданы группировки сил и средств для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий. Для быстрого и эффективного реагирования на ЧС в составе данной группировки в СП «Усть-Нем» включены следующие подразделения постоянной готовности:

-	Пожарная часть № 144 Отряда ППС РК № 14 ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты». ПЧ-144 оснащена двумя единицами техники АЦП 5557/6 на базе «Урал» и ЗИЛ 131/2.4, расположена в центре села Усть-Нем;

-	Участковый полиции ОМВД по Усть-Куломскому району РК. Опорный пункт полиции расположен в здании администрации СП «Усть-Нем»;

-	Бригада неотложной помощи Усть-Немской участковой больницы ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница»;

-	Аварийно-техническая команда Усть-Немского участка Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»;

-	Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов ООО «Вычегда-Дорстрой»;

-	Сантехники, сварщики, электрики организаций, осуществляющих эксплуатацию муниципального жилищного фонда на территории СП «Усть-Нем».

Во исполнение Федеральных Законов "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ, "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ, "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления Правительства Республики Коми от 27.12.2006 г. № 331 "Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной безопасности", разработаны и утверждены главой администрации СП «Усть-Нем» соответствующие документы, в том числе:

-	План гражданской обороны и защиты населения СП «Усть-Нем»;

-	План основных мероприятий администрации СП «Усть-Нем» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

-	План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по администрации СП «Усть-Нем».

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера разработаны в разделе « Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»  Заказ-9839 ДСП-496

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

| Месторасположение | Перечень мероприятий | Очерёдность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры |  |  |
| с.Усть-Нем | Капитальный ремонт Участковой больницы | Первая очередь |
|  | Реконструкция Церковь Нерукотворного Образа Спаса | Первая очередь |
|  | Центр досуга и кино, клубные помещения | Расчетный срок |
|  | Спортивный комплекс тренажерные залы, многофункциональный игровой зал | Расчетный срок |
| Предприятия обслуживания, торговли и питания |  |  |
| с.Усть-Нем | Торговый центр в составе, магазины, кафе, пункты бытового обслуживания | Расчетный срок |
| с.Усть-Нем | Административное здание |  |
| м.Лазарсикт | Магазин, торговой пл. 25 кв.м | Расчетный срок |
| ул.Тимушева (на въезде) | Магазин, торговой пл. 25 кв.м | Расчетный срок |
| м.Кармансикт | Магазин, торговой пл. 25 кв.м | Расчетный срок |
| Объекты туризма и отдыха |  |  |
| с.Усть-Нем | Гостевой комплекс «На Вычегде», этническая поляна | 1 очередь |
| 2. Строительство и модернизация производственных предприятий |  |  |
| с.Усть-Нем | Строительство фермы КРС на 100 голов | 1 очередь |
| с.Усть-Нем | Строительство телятника на 100 голов | Расчетный срок |
| с.Усть-Нем | Конеферма на 50 голов | 1 очередь |
| с.Усть-Нем | Цех переработки животноводческой продукции с убойным пунктом 500 кг/см | Расчетный срок |
|  | Строительство овощехранилища на 200 тонн | Расчетный срок |
| с.Усть-Нем | Склад-холодильник с пунктом приема и хранения дикоросов, на 100 тонн | Расчетный срок |
|  | Пожарный пост на 1 а/м | Расчетный срок |
| 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и улиц |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Проведение работ по благоустройству существующих улиц протяженностью 4,0 км | Первая очередь |
| м.Кармансикт | Капитальный ремонт пешеходного моста | Первая очередь |
| в м.Лазарсикт | Капитальный ремонт пешеходного моста |  |
| СП «Усть-Нем» | строительство планируемых жилых улиц протяженностью 2,0 км с асфальтовым покрытием | Расчетный срок |
| СП «Усть-Нем» | Строительство автодороги с переходным покрытием в производственной зоне 2,0 км. | Расчетный срок |
| СП «Усть-Нем» | Строительство АЗС и станции техобслуживания | Расчетный срок |
| с.Усть-Нем | Строительство автопавильон |  |
| 4. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| Объекты теплоснабжения |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Реконструкция и модернизация Центральной котельной | Первая очередь |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения 1,0 км | Первая очередь |
|  | Строительство сетей теплоснабжения 1,0 км | Расчетный срок |
| Предложения по развитию систем водоснабжения |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Подготовка проектно-сметной документации проекта «Инженерное оборудование. Водоснабжение» с разработкой рабочей документации водопровода с размещением водозаборных сооружений, очистных сооружений водопровода | Первая очередь |
| с.Усть-Нем | Строительство водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и установка насосов | Расчетный срок |
|  | Строительство распределительных сетей водоснабжения 9,5 км |  |
| Предложения по развитию систем водоотведения |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Подготовка проектно-сметной документации проекта Инженерное оборудование. Канализация» с разработкой рабочей документации канализации с размещением канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. | Первая очередь |
| СП «Усть-Нем» | Строительство канализационной насосной станции (КНС) | Расчетный срок |
|  | Строительств канализационных очистных сооружений (КОС) производительностью 180 м3/сут. |  |
|  | Прокладка самотечных канализационных сетей от существующих и проектируемых зданий протяженностью 9,5 км |  |
| 6. Предложения по размещению объектов в области капитального жилищного строительства |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Разработка проекта сноса ветхого жилья | Первая очередь |
|  | Снос ветхого жилья площадью 1,8 тыс.кв.м жилого фонда | Расчетный срок |
|  | Разработка проекта застройки участков площадью 5.0 га (район ул.Тимушева) площадью 3.0 га(поворот на м.Кармансикт) | Расчетный срок |
| 8. Предложения по ГО и ЧС |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Инвентаризация и пополнение фонда защитных сооружений ГО и ЧС | Первая очередь |
|  | Совершенствование существующей системы оповещения поселка и расширение зоны ее действия | Расчетный срок |
|  | Совершенствование материально-технического обеспечения и развития аварийно-спасательных формирований | Расчетный срок |
|  | Строительство наружных источников противопожарного водоснабжения | Первая очередь |
| 9. Благоустройство и озеленение |  |  |
| СП «Усть-Нем» | Разработка проектов и устройство санитарно-защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта. | Первая очередь |
| СП «Усть-Нем» | Строительство полигона ТБО | Первая очередь |
| СП «Усть-Нем» | Обустройство пляжной зоны 0,5 га на р.Вычегда | Первая очередь |
|  | Благоустройство сквера по ул. Комсомольской 0,5 га, установка малых архитектурных форм , игровых комплексов | Расчетный срок |

10. Обоснование изменения границ населенного пункта с.Усть-Нем .

В связи с социально-экономическим потенциалом с.Усть-Нем и развитием жилых зон и строительства жилого фонда в западной и восточной части села необходимо  увеличить территорию в границах черты населенного пункта.

Территория в существующих границах населенного пункта -227 га.

| Номер п/п | Наименование | Территория, га | Собственник | Использование по генеральному плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок-северо-западная граница в районе ул.Тимушева | Земли сельхоз использования | 3,0 | Администрация СП «Усть-Нем» | размещение жилой застройки на 1 очередь |
| Участок - северо-восточная граница, на повороте на м.Кармансикт | Земли сельхоз использования | 8,0 |  | размещение жилой застройки на расчетный срок и перспективу |

Фрагмент карты  северо-западная граница  в районе ул.Тимушева

Фрагмент карты северо-восточная граница, на повороте на м.Кармансикт

11.БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

| NN п/п | Показатели |  | Единица измере- ния | Совре-менное состояние на 2012.г | Первая очередь строительства | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, всего в том числе территория в границах населенных пунктов, всего |  | га га | 11492 518 | 11492 529 | 11492 529 |
|  | - земли промышленности |  | га | 15 | 15 | 15 |
|  | -земли лесного фонда |  | -"- | 9774 | 10828 | 10828 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения |  | -"- | 1065 | - | - |
|  | -земли водного фонда |  | -"- | 120 | 120 | 120 |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта, в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилых зон |  | га | 85,9 | 85,9 | 100,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажная 2-этажная многоквартирная застройка | -"- | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 81,0 | 81,0 | 96,0 |
|  | - общественно-деловых зон |  | га | 6,7 | 6,7 | 8,1 |
|  | - производственных зон |  | га | 13,6 | 13,6 | 15,1 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | га | 24,5 | 24,5 | 48,5 |
|  | - рекреационных зон |  | га | - | - | 1,0 |
|  | - перспективной застройки |  | га | - | - | 3,8 |
|  | - прочих зон |  | га | 387,3 | 387,3 | 361,6 |

12. Механизмы обеспечения реализации генерального плана

Разработка генерального плана сельского поселения «Усть-Нем» как градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Система механизмов включает  в себя:

- правовое обеспечение;

- экономический механизм реализации;

- организационный механизм;

- информационное обеспечение;

- проектное обеспечение;

- кадровое обеспечение.

Система включает механизмы федерального, регионального и муниципального уровня.

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития РФ, национальные проекты .

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социально-экономического развития программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Коми; крупные инвестиционные проекты.

К механизмам муниципального уровня относятся: нормативно-правовые документы муниципального уровня, программы социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский» и поселения; проекты планировок; наличие организационных структур по реализации Генерального плана.

Для реализации проектных предложений Генерального плана целесообразно разработать:

- Проект реализации генерального плана сельского поселения «Усть-Нем» с определением сроков подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- Правила землепользования и застройки территории сельского поселения «Усть-Нем»